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	                                                    Наименование
                      ГИДРАНТЫ  ПОЖАРНЫЕ  СТАЛЬНЫЕ

	Единица измерения
	Цена с НДС
Руб. РФ 

	Гидрант пожарный подземный  Н-500
	шт.
	6840,00

	Гидрант пожарный подземный  Н-750
	шт.
	7080,00

	Гидрант пожарные подземный  Н-1000
	шт.
	7320,00

	Гидрант пожарный подземный  Н-1250
	шт.
	7540,00

	Гидрант пожарный подземный  Н-1500
	шт.
	7860,00

	Гидрант пожарный подземный  Н-1750
	шт.
	8360,00

	Гидрант пожарный подземный  Н-2000
	шт.
	8840,00

	Гидрант пожарный подземный  Н-2250
	шт.
	9170,00

	Гидрант пожарный подземный  Н-2500
	шт.
	9470,00

	Гидрант пожарный подземный  Н-2750
	шт.
	9960,00

	Гидрант пожарный подземный  Н-3000
	шт.
	10440,00

	Гидрант пожарный подземный  Н-3250
	шт.
	10690,00

	Гидрант пожарный подземный  Н-3500
	шт.
	10960,00

	Фланец  под гидрант пожарный 
	шт.
	1340,00

	Колонка пожарная КП
	шт.
	11570,00

	Гидрант Дорошевского G2,G3
	шт.
	6800,00

	Лом пожарный легкий 
	шт.
	

	Прокладка под гидрант 
	шт.
	130,00


                             ТЕХНИЧЕСКИЕ  ХАРАКТЕРИСТИКИ  ГИДРАНТА  ПОЖАРНОГО  ГОСТ 53961-2010
	Рабочее давление, кгс/см2
	                            10

	Внутренний диаметр корпуса , мм
	                           125

	Число оборотов штанги до полного открытия клапана 
	                         12-15

	Ход клапана гидранта ,мм
	                         24-30

	Высота гидранта, (Н с интервалом 250мм) 
	                     500-3500

	Масса гидранта ,кг
	                      39,8 – 89,4


       
	Подставка  пожарная под гидрант 

	Подставка ППДФ 100х100          

	Подставка ППДФ 150х150              

	Подставка ППДФ 200х200       

	Подставка ППТФ 100х100х50    

	Подставка ППТФ 100х100х100        

	Подставка ППТФ 150х150х100

	Подставка ППТФ 150х150х150   

	Подставка ППТФ 200х200х100        

	Подставка ППТФ 200х200х150  

	Подставка ППТФ 200х200х200

	Подставка ППТФ 300х300х100 

	Подставка ППТФ 300х300х150           

	Подставка ППТФ 300х300х200

	Подставка ППТФ 300х300х300          

	Тройник фланцевый ТФ 100х100х100

	Тройник фланцевый ТФ 150х150х150

	ТФ 200х200х200   

	ТФ 200х200х100

	Фланец под гидрант пожарный 



